## Лист1
Нумерация и расположение контактов при виде сверху, если не указано иное
РАЗЪЕМ | НАЗНАЧЕНИЕ | НОМЕР КОНТАКТА | НАЗНАЧЕНИЕ | МЕСТО
J1 | Колодка управления фрамугами 1-8 | 1 | VCC |  | ВНИМАНИЕ!!! Все контакты контроллера являются слаботочными. Не подключайте нагрузку непосредственно к контактам (даже обмотки реле), используйте опторазвязку для управления исполнительными механизмами
|  | 2 | VCC
|  | 3 | DW-0 (открытие окна 1)
|  | 4 | DW-1 (закрытие окна 1)
|  | 5 | DW-2 (окрытие окна 2)
|  | 6 | DW-3 (закрытие окна 2)
|  | 7 | DW-4
|  | 8 | DW-5
|  | 9 | DW-6
|  | 10 | DW-7
|  | 11 | DW-8
|  | 12 | DW-9
|  | 13 | DW-10
|  | 14 | DW-11
|  | 15 | DW-12
|  | 16 | DW-13
|  | 17 | DW-14
|  | 18 | DW-15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J3 | Разъем управления досветкой (переназначаемые контакты). Адрес микросхемы MCP23S17 - 1 | 1 | VCC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | U1_A0
|  | 4 | U1_A1
|  | 5 | U1_A2
|  | 6 | U1_A3
|  | 7 | U1_A4
|  | 8 | U1_A5
|  | 9 | U1_A6
|  | 10 | U1_A7
|  | 11 | U1_A8
|  | 12 | U1_A9
|  | 13 | U1_A10
|  | 14 | U1_A11
|  | 15 | U1_A12
|  | 16 | U1_A13
|  | 17 | U1_A14
|  | 18 | U1_A15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J5 | Приводы окон 1-4 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J1
|  | 2 | DW0 (открытие)
|  | 3 | DW1 (закрытие)
|  | 4 | DW2
|  | 5 | DW3
|  | 6 | DW4
|  | 7 | DW5
|  | 8 | DW6
|  | 9 | DW7
|  | 10 | GND
J6 | Регистратор универсальных модулей RJ-11 | 1 | NC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | SIGNAL (Pin 50)
|  | 4 | GND
Разъем предназначен для регистрации модулей в системе. После регистрации модуль следует переключить в соответствующий разъем
J8 | Приводы окон 5-8 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J1
|  | 2 | DW8
|  | 3 | DW9
|  | 4 | DW10
|  | 5 | DW11
|  | 6 | DW12
|  | 7 | DW13
|  | 8 | DW14
|  | 9 | DW15
|  | 10 | GND
J9 | WATCHDOG блокирование для отладки | OPEN | Контроль работоспособности включен |  | Для запуска сторонних программ (например, калибровка экрана) сторожевой таймер нужно отключить
|  | CLOSE | Контроль работоспособности отключен
Сторожевой таймер перезагрузит контроллер, если от него не было ответа более 5 секунд
J10 | Приводы окон 9-12 | 1 | VCC
|  | 2 | DW16
|  | 3 | DW17
|  | 4 | DW18
|  | 5 | DW19
|  | 6 | DW20
|  | 7 | DW21
|  | 8 | DW22
|  | 9 | DW23
|  | 10 | GND
J11 BMP 180 | Датчик давления ВМР 180 | 1 | VCC |  | Датчик можно установить прямо в разъем
|  | 2 | GND
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | SDA-3
J12, J33 | Питание 5 В. Для надежной работы контроллера с дисплеем и беспровдными интерфейсами необходим блок питания на 2000 mA | 1 | + 5 В
|  | 2 | GND
J13, J20 | Аналоговые входы AD5, AD6 | 1 | GND |  | ВНИМАНИЕ! Питание на этих разъемах 3.3 В Некоторые китайские емкостные датчики влажности почвы не работают от такого напряжения, им нужно 5 В. Проверьте работоспособность датчика от пониженного напряжения. Для калибровки необходимо знать показания датчика в воде и на воздухе
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
J14 | Приводы окон 9-16 | 1 | VCC
|  | 2 | DW24
|  | 3 | DW25
|  | 4 | DW26
|  | 5 | DW27
|  | 6 | DW28
|  | 7 | DW29
|  | 8 | DW30
|  | 9 | DW31
|  | 10 | GND
J15 | Концевые выключатели фрамуг (переназначаемые контакты) | 1 | VCC |  | Эти разъемы не дублируют колодку J3, как в случае управления окнами, а имеют свой расширитель портов. Контакты могут быть программно переназначены. Адрес микросхемы MCP23S17 - 2
|  | 2 | U2-A0
|  | 3 | U2-A1
|  | 4 | U2-A2
|  | 5 | U2-A3
|  | 6 | U2-A4
|  | 7 | U2-A5
|  | 8 | U2-A6
|  | 9 | U2-A7
|  | 10 | GND
J16 | Концевые выключатели фрамуг (переназначаемые контакты) | 1 | VCC
|  | 2 | U2-A8
|  | 3 | U2-A9
|  | 4 | U2-A10
|  | 5 | U2-A11
|  | 6 | U2-A12
|  | 7 | U2-A13
|  | 8 | U2-A14
|  | 9 | U2-A15
|  | 10 | GND
J17 | RS-485 подключение внешних устройств (универсальных модулей) | 1 | RS-485-B
|  | 2 | RS-485-A
|  | 3 | GND
J18 | Технологический разъем для программирования преобразователя USB. Использовать не рекомендуется | 1 | GND
|  | 2 | RESET не использовать
|  | 3 | MOSI
|  | 4 | SCK
|  | 5 | VCC
|  | 6 | MISO
J19 | Подключение универсальных модулей по интерфейсу 1-wire | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | VCC
J20 | см J13
J21 | Прошивка программы контроллера, подключение ПК для конфигурации | 1 | DATA - |  | В некоторых случаях работа с конфигуратором без подключенного дисплея МК может проходить с ошибками
|  | 2 | NC
|  | 3 | GND
|  | 4 | DATA +
Вид на разъем платы
J22 | Технологический разъем программирования модуля ESP 8266 | 1-3 | Выход ТХ с ESP на колодку J30
|  | 2-4 | Выход RХ с ESP на колодку J30
|  | 3-5 | ESP подключен к контроллеру (ТХ)
|  | 4-6 | ESP подключен к контроллеру (RХ)
J23 | Датчик температуры и влажности Si7021 | 1 | GND |  | Этот тип датчика работает по шине I2C, а значит длина провода не должна превышать 60 см, иначе работа шины становится нестабильной
|  | 2 | SDA-3
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | VCC
J24 | Режим программирования ESP | OPEN | рабочий режим
|  | CLOSE | режим программирования
J25 | Датчик температуры DS18B20 | 1 | GND |  | Пин в прошивке 56
|  | 2 | SIGNAL (подтянут на +)
|  | 3 | +3V3
J27 | Шина I2C | 1 | GND
|  | 2 | VCC
|  | 3 | SDA-3
|  | 4 | SCL-3
J28 | Колодка универсальных портов. Эти разъемы можно настраивать не только для полива, но и для досветки, затенения, вентиляции и пр. | 1 | VCC |  | Адрес микросхемы MCP23S17 - 4. Контакты с 3 по 6 (пины с 0 по 3) заняты информационными диодами и в колодку не разведены
|  | 2 | VCC
|  | 3 | NC
|  | 4 | NC
|  | 5 | NC
|  | 6 | NC
|  | 7 | U19_A4
|  | 8 | U19_A5
|  | 9 | U19_A6
|  | 10 | U19_A7
|  | 11 | U19_A8
|  | 12 | U19_A9
|  | 13 | U19_A10
|  | 14 | U19_A11
|  | 15 | U19_A12
|  | 16 | U19_A13
|  | 17 | U19_A14
|  | 18 | U19_A15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J29 | Свободный разъем (цифровой вход) | 1 | +3V3 |  | Пин 69
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | GND
J30 | Колодка для программирования ESP |  | См. иллюстрацию
J31 | Полив (переназначаемые контакты). Эти разъемы можно настраивать не только для полива, но и для досветки, затенения, вентиляции и пр. | 1 | VCC
|  | 2 | VCC |  | ВНИМАНИЕ! Нумерация контактов справа налево. Адрес микросхемы в прошивке - 3
|  | 3 | U25_A0
|  | 4 | U25_A1
|  | 5 | U25_A2
|  | 6 | U25_A3
|  | 7 | U25_A4
|  | 8 | U25_A5
|  | 9 | U25_A6
|  | 10 | U25_A7
|  | 11 | U25_A8
|  | 12 | U25_A9
|  | 13 | U25_A10
|  | 14 | U25_A11
|  | 15 | U25_A12
|  | 16 | U25_A13
|  | 17 | U25_A14
|  | 18 | U25_A15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J32 | Датчик освещенности BH1750 | 1 | GND |  | Для стабильной работы устройства длина проводов не должна превышать 60 см
|  | 2 | SDA-3
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | VCC
J33 | Питание 5В, см J12
J34 | Установка питания внешнего устройства I2C (3.3 или 5.0 вольт) | 1-2 | 5 B |  | ВНИМАНИЕ! При неправильном напряжении высока верятность выхода из строя подключенного устройства
|  | 2-3 | 3.3 В
При переключении на 5 В перемычку JP11 удалить
J35 | Датчик температуры DS18B20 | 1 | GND |  | Пин в прошивке 57. Цвета в таблице соответствуют цветам проводов большинства китайских датчиков
|  | 2 | SIGNAL (подтянут на +)
|  | 3 | +3V3
J37 | PWM 11 - Датчик расхода воды | 1 | +3V3
|  | 2 | SIGNAL (PIN 11)
|  | 3 | GND
J38 | Дополнительные порты (вход и выход, цифровые, переназначаемые) | 1 | VCC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | U17_A0
|  | 4 | U17_A1
|  | 5 | U17_A2
|  | 6 | U17_A3
|  | 7 | U17_A4
|  | 8 | U17_A5
|  | 9 | U17_A6
|  | 10 | U17_A7
|  | 11 | U17_B8
|  | 12 | U17_B9
|  | 13 | U17_B10
|  | 14 | U17_B11
|  | 15 | U17_B12
|  | 16 | U17_B13
|  | 17 | U17_B14
|  | 18 | U17_B15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J40 | Micro-USB |  |  | COM-порт микроконтроллера (Native)
J41 | PWM 13 свободный вход (цифровой) | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
J42 | Датчики AD7, AD8 | 1 | GND
|  | 2 | AD8
|  | 3 | AD7
|  | 4 | +3V3
J43 | Микрофон | 1 | MIC-
|  | 2 | MIC+
|  | 3 | VCC
J44 | Шина I2C | 1 | GND |  | Для надежной работы устройств длина используйте короткие провода (не более 50 см)
|  | 2 | SCL
|  | 3 | SDA
|  | 4 | VCC (см. J34)
J45 | PWM 12 - Датчик расхода воды | 1 | +3V3
|  | 2 | SIGNAL (PIN 12)
|  | 3 | GND
J46 | Наушники | 1 | Правый канал
|  | 2 | Левый канал
|  | 3 | GND
J47 | Динамик | 1 | REC-
|  | 2 | REC+
|  | 3 | GND
U8 | Датчик температуры и влажности DHT-22 | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL (PIN 58)
|  | 3 | +3V3
U16, U18 | Датчики температуры DS18B20 | 1 | GND |  | Пины в прошивке 54, 55. Цвета в таблице соответствуют цветам проводов большинства китайских датчиков
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
КНОПКИ
| Функция |  |  | Действия
1 | Сброс модуля ESP |  |  | нажать - держать 1 сек - отпустить
2 | Режим программирования модуля ESP |  |  | замкнуть J24, нажать кнопку программирования, нажать кнопку сброс, отпустить все кнопки
3 | Сброс процессора контроллера |  |  | нажать - держать 1 сек - отпустить
4 | Стирание памяти перед программированием |  |  | нажать - держать 2 сек - отпустить
1
2
4
3